Приложение № 1

 к решению Совета сельского поселения

 Аркауловский сельсовет

 муниципального района

 Салаватский район

 Республики Башкортостан

 от 18 апреля 2016 года № 35

**Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Аркауловский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2015-2020 гг.**

**Разработчик: ООО«КСС»**

 2015г.

 **Содержание программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №№ | Наименование |  |
|  |  Паспорт программы. | Стр. |
| Введение | Стр. |
| 1.1Характеристика муниципального образованияТерритория.Климат Население | Стр. |
| 2.1Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.и теплоснабжения.2.2.Анализ технического обследования действующей системы тепловодоснабжения. Картографическая схема действующей системы централизованного водоснабжения. 2.4.Обзор существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения | Стр. |
| 3.1.Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий3.2.Прогноз спроса на централизованное тепловодоснабжение. | Стр. |
| 4. Целевые показатели развития централизованных систем тепло водоснабжения. | Стр. |
| 5.1. Определение мероприятий по обеспечению качества питьевой воды установленным нормативам.  | Стр. |
| 6. Тарифы и доступность программы для населения | Стр. |
|  7. Перспективная схема тепловодоснабжения с. Аркаулово. |  |
|  8. Заключение. |  |

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРКАУЛОВО САЛАВАТСКОГО РАЙОНА РБ НА**

**2015-2020 ГОДЫ.**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа развития коммунальной инфраструктуры сельского поселенияна2014-2018годы |
| Основание для разработкиПрограммы | - Распоряжение Главы администрации муниципальногообразования Салаватский район РБ- Приказ Министерства регионального развития РФ от06.05.2011г.№204«О разработке программы развития систем коммунальной инфраструктурымуниципальных образований» |
|  Обосновавшие документы, .использованные при разработке программы .  |  Генплан развития с/п Аркаулово Салаватского р-на. |
|  Исполнитель программы |  ООО « КСС» |
| Цели программы | 1. Улучшение качества отпускаемой потребителю воды.2. Обеспечение водоснабжением вновь осваиваемых населением и предприятиями территории. 3. Доступность услуг по водоснабжению4 . Определение объема капитальных затратнеобходимых на модернизацию существующейтепловодопроводной сети.5. Повышение надежности и энергетической эффективности теплосиситемы.6. Ликвидация потерь теплоносителя. |
| Задачи Программы | 1. Определение целевых показателей централизованной системы теплоснабжения и водоснабжения и, ее динамика. 2. Анализ технологического баланса существующей системы теплоснабжения и водоснабжения. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3.Реконструкции и модернизации теплосистемы в допроводн и водопроводной сети.4. Установка приборов учета.5. Обеспечение качества питьевой воды установленным требованиям.6. Снижение потерь при транспортировке теплоносителя и воды.7. строительство теплосетей и водосетей на вновь осваиваемых Абонентами территориях, не имеющих возможности обеспечения водоснабжением. |
|  Сроки реализации  программы | Сроки и этапы осуществления Программы:Первый этап–2015г второй этап–2016год;третийэтап\_2017-18 год; четвертый этап- 2018-20 год. |
| Объемы требуемыхкапитальных вложений | Объем финансирования программы составляет\_12млн.руб, в т.числе водоснабжение - 4 млн.руб, теплоснабжение -8 млн.руб. |
| Ожидаемые результатыреализации программы | Внедрение современных и энергосберегающих материалов.Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятийпрограммы, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения и водоснабжения.Повышение надежности работы систем тепло- водоснабжения в соответствии с нормативнымитребованиями | Количество аварий и повреждений на 1Км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей, нуждающихся взамене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь и неучтенныхРасходов теплоносителя и воды |
|  1.2 | Сбалансированность систем тепло-водоснабженияОбеспечение услугами тепло-водоснабжения новых объектовКапитального строительствасоциального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| Наличие дефицита мощности |
| Обеспеченность потребителейприборами учета |
| 1.3 | Повышение эффективности работы систем тепло-водоснабжения |  |

**ИНФОРМАЦИЯ О АРКАУЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **САЛАВАТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**Перспектива развития поселения**

**1.Открытие нового микрорайона с коммуникациями.**

**2. Открытие новых торговых точек (хлебопекарни и др.)**

**Финансы**

В 2014 году доходы бюджета поселения исполнены в сумме 4159,6тыс.руб., в 2013 году ***2485,4*** тыс.руб. (из них налоговые доходы 559,0 тыс. руби неналоговые доходы 3600,4 тыс. руб.)

Общий объём расходов местного бюджета в сумме  ***4150,0*** тыс. руб.,

дефицит бюджета поселения в сумме 9***,4*** тыс.рублей.

**Численность населения Аркауловского сельского поселения (чел. на конец года)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Годы** | **Общая численность по сельскому****поселению, в т.ч.:** | **С. Аркаулово** |
|  |  |  |
| 2012 | 2284 | 1675 |
| 2013 | 2286 | 1680 |
| 2014 | 2260 | 1681 |

**Естественное и механическое движение населения**

**Аркауловского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Годы** | **Естественное движение** | **Механическое движение** |
| Число родившихся, чел. | Число умерших,   чел. | Естественныйприрост (- убыль),   чел. | Число прибывших, чел    | Число выбывших,чел. | Миграционныйприрост (- убыль),чел. |
| 2012 | 29 | 32 | -3 | 92 | 66 | 23 |
| 2013 | 36 | 39 | -3 | 90 | 88 | 2 |
| 2014 | 28 | 26 | +2 | 8 | 34 | -26 |

**Численность населения с. Аркаулово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Население | Естественный прирост | Механическийприрост |
| 2005 | 1454 | 25 | 125 |
| 2009 | 1673 | 23 | 194 |
| 2010 | 1770 | 28 | 74 |
| 2011 | 1690 | 26 | -108 |
| 2012 | 1675 | 18 | -82 |

**Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах в с. Аркаулово**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид скота и птицы | Ед. изм. | Показатели | Наименование населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КРС | гол. | 316 | Аркаулово |
|  | *в т. ч. коров* | -//- | 118 |
| 2 | Свиньи | -//- | 18 |
| 3 | Овцы | -//- | 139 |
| 4 | Козы | -//- | 8 |
| 5 | Птица | шт. | 571 |
| 6 | Гуси, утки | шт. | 10 |

Производственные предприятия на территории села представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами, а так же индивидуальными предпринимателями занимающимися животноводством и растениеводством

**Территория (существующее положение)**

|  |  |
| --- | --- |
| Территория | Показатели |
| га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| **Всего в границах села** | **348,88** | **100** |
| **Жилая застройка, в т. ч** | **127,36** | **36,50** |
| -усадебная | 126,57 |  |
| -многоэтажная | 0,79 |  |
| **Производственно-коммунальная зона** | **19,82** | **5,68** |
| -коммунально-складские  | 3,04 |  |
| -прочие | 16,78 |  |
| **Общественная застройка, в т.ч.** | **5,99** | **1,73** |
| -детских садов, школ | 2,45 |  |
| -здравоохранения | 0,30 |  |
| -прочие | 3,24 |  |

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку. Общая площадь жилого фонда составляет 35,566 тыс. м2.

– домов усадебного типа – 214 ед., или 29,566 тыс. м2 жилого фонда;

- домов многоэтажной застройки – 10 ед., или 2,864 тыс. м2 жилого фонда;

- общежитий – 3 ед., или 2,862 тыс. м2 жилого фонда.



Рисунок 1 Карта действующей сети водоснабжения с. Аркаулово М 1: 5000

 **Информация об обследовании водопроводной сети**

 **по состоянию 15.012015г. / за 2014 год/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Направление трубопроводов | Год постройки | Нормативный срок эксплуатации | Остаточный срок эксплуатации | % износа по данным камерального акта | % износа по данным визуального и измерительного обследования | Фактические параметры давления | Количество остановок в год. | Величина тех потерь/ тонн/ | Материальная характеристика/кв.м/ | НадёжностьВодосетей./ в %/ |
| Участок 1 | население | 2013 | 50 | 49 | Акт камеральный | Не проведено | 6 |  3 |  110 | 91 | 5.1 |
| Участок 2 | Детсад- население | 2013 | 50 | 49 | Акт камеральный | Не проведено | 6 |  4 |  150 | 60 | 1.25 |
| Участок 3 | Котельная-больница- школа | 1991 | 30 | 6 | 99 | 100 |  6 |  6 |  230 | 42 | 7.5 |
| Участок 4 | Ул. Харисова | 1991 | 30 | 6 | 99 | 100 |  6 |  6  |  100 | 16 | 5.1 |
| Участок 5 | Ул. Габова | 1991 | 30 | 6 | 99 | 100 |  6 |  6 |  30 | 15 | 1 |
| Участок 6 | Колодец №1- гостиница АЛПУ | 1991 | 30 | 6 | 99 | 99 |  6 |  6 |  40 | 216 | 4.3 |
| Участок 7 |  | 1975 | 30 | -10 | -10 | Не установлен | 3 |  12 |  Не установлен | 190 | 4.19 |
|  | итого |  |  |  |  99 |  |  6 |  30 |  660/1700 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 **Директор ООО «КСС» Г.Р.Кинйабай**

10

 **«Согласовано»**

 **Глава СП Аркауловский сельсовет**

 **МР Салаватский район РБ**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Х.Хайретдинова**

 **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.**

**Материальная характеристика водопроводной сети (кв.м.)**

**по состоянию на 01.01.2015г (за 2014 год)**

|  |
| --- |
|  |
| Наимен. Улиц-участков. | Год постройки | Материал, м | Диаметр трубы, м | Длина трубыВ м | Тип изоляции | Внешнее воздействие на трубопроводы | Продолжительность остановок водоснабжения/ в сутки/ час | *Продолжительность остановок* *За год* *раз / час* | *Материальная характеристика труб* *Кв.м* | *Надежность* *Трубопроводов* */коэф/* |  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  Гр. 10 |  Гр. 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10= 4 х5 |  11= 9 : 5 |
| Участок 1Газ.поселок | 2013 | пэ | 0.0320.076 | 2001200 |  | Мех. |  1/ 5 |  1/ 5 | 91.2  |  5 0.8 |
| Участок 2 ул.победы-Детсад-нас. | 2013 | пэ | 0.032-0.076 | 270/600800 |  | мех |  1 /5 |  1/ 15 | 60.1 |  1.25 |
| Участок 3гаБол-школа | 1986 | ст | 0,1-0,05 | 840 | Битумная  | Блуждающие токи |  1/ 5 |  6/30 | 42 |  7.5 |
| Участок 4Ул.Харисов | 1986 | ст | 0,05-0,03 | 406 | Битумная  | Блуждающие токи |  1/ 5 |  1/ 5 |  16 |  5.1 |
| Участок 5Ул.Габова | 1986 | ст | 0,100 | 150 | Битумная  | Блуждающие токи |  1/ 5 |  1/ 5 |  15 |  1.0 |  |
| Участок 6К№1-Гостин | 1986 | ст | 0,159 | 1360 | Битумная  | Блуждающие токи |  1/ 5 |   6/30 |  216 |   4.29 |  |
| Участок 7 | 1975 | ст | 0,159 | 1200 | Битумная гид | Блуждающие токи |  1/ 5 |  6/30 |  190 |   5.0 |  |
| Всего |  |  | Ср 0.09 | 5300 |  |  |  |  22/110 |  477 |  4.15 |  |

**НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА равна 22; 5.3 = 4.15 / средний/**

 Заключение: Участок 1 удовлетворительно

 Участок 2 удовлетворительно

 участок 3 неудовлетворительно - подлежат срочной замене

 участок 4 неудовлетворительно - подлежат срочной замене

 участок 6 неудовлетворительно

 участок 7 замена.

**Рисунок 2 Карта действующей системы тепловодоснабжения с. Аркаулово.**



 **Характеристика действующей системы тепловой сети с Аркаулово.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименовучастка сети | Год строительства |  Материал изготов. | Диаметр трубопровода в м. | Длина учаскатрубопровода В . м. |  Тип изоляции | КоличествоОстановокНа 1 км за расч пер.  | Тех потери за расч. период.В.Гкал. | Значение материальнойхарактеристикиВ кв.м. |  Значение надежности теплосети | Значение энергоэффективности сети |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10=5х6 |  11=8х6 |  12=9:10 |
| 123 | ДетсадШкола ж.домаинтернат |  1984 19841984 |  СтСтСт |  0.2190.108 0.076 | 3151349125 | Ст/.рубСт/.рубСт/.руб |  7 7 7 |  35 151 14 |  69.86 145.69 9.5 |  2.2 9.4  86 |  0.5 1.03 1.49 |
|  |  Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Существующий баланс подачи и потребления тепловой энергии**

 **по состоянию на 1.01.2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименованиепоказателей | Значения |  |
|  | Вырабатано мепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |
|  | Получено тепловой энергии со стороны (тыс. Гкал) | 2,8 |  |
|  | Потери тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0,2 |  |
|  | Отпущено тепловой энергии всем потребителям (тыс. гкал) | 2,6 |  |
|  | В т.ч. населению | 0,98 |  |

**Прогноз развития жилищного фонда с. Аркаулово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения (чел.) | 1675 | 1997 | 2132 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 21,59 | 25,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 35,566 | 51,123 | 63,96 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - | - |
| Новое строительство за период (тыс. м2) | - | 15,557 | 28,394 |

**Расчет территории строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Параметры, га |
| Сущ. | I оч. (новое строит) | На конец расч. срока |
| **Территории жилой застройки** | **127,36** | **22,37** | **158,73** |
| - усадебной застройки | 126,57 | 22,37 | 157,94 |
| - многоэтажной секционной | 0,79 | - | 0,79 |
| **Всего, территория** **с. Аркаулово, га** | **348,88** | **385,25** |

*Жилищное строительство*

Для нового жилищного строительства на 1 очередь при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 110 единиц, требуется новой общей жилой площади: 363 чел. х 25,6 м2/чел. = 9292,8 м2.

**Расчет территорий коммунально-бытового строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Параметры, га |
| Сущ. | Расчетный срок |
| **1.** Территории детских садов, школ  | 2,45 | 4,05 |
| **2.** Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 3,54 | 4,11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



Рисунок 2 Прогноз развития водосети с. Аркаулово. М 1:5000

1.Технические индикаторы

Надежность систем тепловодоснабжения характеризуется способностью объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения Аркаулово без существенного снижения качества воды без аварий, повреждений, и других нарушений в работе.

Надежность работы объектов целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, ,на 1 км инженерных сетей., износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегоднозаменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2.Сбалансированность системы характеризует эффективность использования систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Качество оказываемых услуг характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТом, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы тепловодоснабжения сельского поселения Аркаулово на период до 2020г. представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем тепловодоснабжения сельского поселения Аркаулово на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Область применения | Факт. значение2013г | Значение целев.показ. на 2028г | Рацион. значение | примечание |

|  |
| --- |
| 1Водоснабжение |
| 1.1.Технические(надежностные)показатели |
| 1.1.1.Надежностьобслуживаниясистемводоснабжения |
| КоличествоАварий и повреждений на1кмсетивгод (с учетом повреждения оборудования) | ИспользуетсяДля оценки надежностиРаботы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,9 –7,5 | 0,3 | Количество аварий иповреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него),определяется по журналам аварийно- диспетчерской службы предприятия. В результатереализации Программы значение данного показателя недолжно превышать1,9 авариина1км сети |
| Износ  систем водоснабжения% | ИспользуетсяДля оценки надежности работы систем водоснабжения,  | 99 | 54 | 6 | Конкретное значениеОпределяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Теплоснабжение , надежность  |  |  |
| Техническия характеристика теплосистемы. |
| Количество Аварий на1. км.
 |  | 6 | 3.2 | 1.9 |  |
| Износ системы в%  |  | 99 | 99 |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов в % от общего обьемаПротяженность сети нуждающиеся в замене |  | 9 | 4  | 1 |  |
|  |
|  в % от общего обьемаДоля ежегодно заменяемыхсетей в % от общего обьемапротяженностиОтносительное снижение отключений в течение года по отношению  к прошлому в % |  | 992020 |  881010 | 0-5 |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженностьсетей, нуждающихся в замене ,%от общейпротяженности | ИспользуетсяДля оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 850 | 0 | 0 | Конкретное значениеОпределяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегоднозаменяемых сетей ,в % от их общей протяженности | ИспользуетсяДля оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значениеОпределяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовыхИ производственно-технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерьИ неучтенных расходов, % от общего объема | ИспользуетсяДля оценки надежности систем водоснабжения | 21 | 12 | 12 | На2013г.уровеньпотерьсоставляет12%. Входе реализацииПрограммыв2018г.-6%. |
| 2.1.2.Сбалансированностьсистемводоснабжения |
| Относительноеснижение годового количества отключенийводоснабжения жилых домов,% | ИспользуетсяДля оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 85 | Конкретное значениеОпределяется исходяИз данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |

**5.3.Программа инвестиционных проектов в тепловодоснабжении**

Генеральным планом развития сельского поселения Аркаулово предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы тепловодоснабжения.

*Для тепловодоснабжения села Аркаулово,*кварталов,гдепредусматриваетсяновая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих тепловодопроводных сетей. Существующая и планируемая застройка будет по прежнему запитываться от существующих тепловодосети при этом часть существующих тепловодопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы тепловодоснабжения поселка должны быть заменены на новые,как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

 Количество воды, необходимое селу на перспективу в соответствии с

расчѐтами составит130-160 м3/сут.

 Количество теплоресурсов для села на перспективу составит 2-3 Гкал в сутки.

 Для обеспечения водой населения, живущего в многоэтажных домах

необходимо строительство новой водонапорной башни объемом 50м3.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учѐта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение двух скважин

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников(артезианских скважин)и строительство новых сетей от этих источников до потребителей

Неучтенные расходы приняты в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

К 2018годуожидаемое потребление воды в Аркауловском сельском поселении составит 40-45тыс.м3/год, в средние сутки130-140м3/сут.

Для обеспечения перспективного потребления воды в СП Аркаулово

необходимо строительство новых водопроводных сетей в районе новой и существующей застройки. Всего планируется построить 4000 м. сетей. Из них:

1.Строительство водопроводов в районе нового строительства 4000 м.

2.замена существующей сети водопроводов 1200м;

 Необходимо провести следующие мероприятия:

 Мероприятия на расчетный до конца 2020 года срок:

 Строительство 4.0кмновыхводопроводныхсетей;

 Реконструкция существующей водопроводной сети длиной 0,12 км в связи с износом;

 Оборудование двух новых водозаборов;

 Строительство одной водонапорной башни.

= замена и модернизация \_\_\_\_8.0 млн руб

= установка во всех объектах теплосчетчиков.

Для реализации программы по развитию систем тепловодоснабжения потребуютсявложенияинвестицийвразмеретыс.рубФинансовыепотребностивреализациюмероприятийпо развитию системы тепловодоснабжения, 12 млн.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1 | Строительство новых водопроводныхсетей |  --- |  | 1.1. | 1.2 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих сетей, вСвязи с окончанием срока их эксплуатации | 0.400 | 0.500 |  1.0 | -- |  |  |  |
| 3 | Проведение изыскательских работ иОборудование новых водозаборов(2скваж) |   |  500 |   |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водонапорной башни |   |   |  500 |  500 |  |  |  |
| 5 | Модернизация существующей теплосети в %Строительство новых сетей  | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Финансовые потребности для реализации Программ**

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов, млн.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1 | Программа инвестиционныхПроектов в теплоснабжении | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | = |  |

**Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

Реализация мероприятий программы будет осуществляться посредством

следующих механизмов:

1.Инструментом реализации программы являются инвестиционная программа). Источником финансирования программы являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифа тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков. Бюджетное финансирование.

Рост среднего тарифа на водоснабжение, руб /м3



 Рост среднего тарифа на теплоснабжение , Гкал/руб.

**1450,88**

**1343,41**

**1243,90**

**1181,76**

**1066,45**

**987,46**

**914,32**

**842,69**

**832,97**

Капитальные вложения(инвестиционные затраты)для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объект инвестирования | Ивестиционныезатраты | Источник финансирования капвложений |
| Заемныесредства | СобственныйКапиталинвестора | Бюджетныесредства |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Строительство новых водопроводных сетей | 2.3 |  |  | 2.3 |
| Реконструкция существующих сетей, вСвязи с окончанием срока их эксплуатации | 2.1 |  |  | 2.1 |
| Проведение изыскательских работ иоборудование новых водозаборов(2скваж) | 500 |  |  | 0500 |
| Строительство водонапорной башни |  1.2 |  |  |  1.2 |
|  |  Итого |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Реконструкция действующей линии теплосети.Строительство новых линий теплосети. | 8.0 4.0 |  |  | 8.84.0 |  |
|  |  |
|  3 | Иого |  |  |  |  |  |  |  |

 |

При проведении оценки доступности расчет размер оплаты за подключение на

1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22%.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги ,не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.

Предельные значения за подключение к инженерным системам приведены в

таблице

Максимальная плата за подключение к инженерным системам

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Плата заподключение к системамхолодноговодоснабжения5%,руб. |
| 2014 | 5% |
| 2015 | 5% |
| 2016 | 5% |
| 2017 | 5% |
| 2018 | 5% |

 Заключение

 Для реализации Программы необходимо:

1. Замена изношенной линии водосети протяженностью 400 метров.
2. Установление приборов учета
3. Строительство водонапорной башни
4. Строительство 2-х скважин.
5. Строительство новых линий водопровода на вновь осваиваемых территориях.
6. Реконструкция существующей теплосети. длиной 1790 п.м.
7. Строительство новых линий. 450 п.м.

**Карта действующей теплосети в. с. Аркаулово**

 СОК

 12кв. дом

 Жилые дома

 Котельная

 СДК Аркаулово Больница

 Школа

 Интернат